Додаток

до рішення селищної ради

від 17.04.2019 р № 217-09-07

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

ТОВ «РУБІ РОЗ АГРІКОЛ КО., ЛТД»

| №з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно – каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |
| 1. | Втрати води підприємства | 8,3488 | 278,29122 |
| 1.1 | Витоки питної води | 6,7592 | 225,30615 |
| 1.1.1 | Витоки при підйомі та очищенні | 0,0000 | 0,00000 |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 0,0585 | 1,94922 |
| 1.1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів | 4,7842 | 159,47426 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 0,6076 | 20,25300 |
| 1.1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 1,3089 | 43,62967 |
| 1.1.6 | Витоки води на водозабірних колонках | 0,0000 | 0,00000 |
| 1.2 | Не обліковані втрати питної води | 1,5896 | 52,98507 |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 0,9855 | 3285000 |
| 1.2.2 | Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | 0,0012 | 0,03907 |
| 1.2.3 | Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності | 0,0000 | 0,00000 |
| 1.2.4 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 0,0420 | 1,40000 |
| 1.2.5 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 0,3600 | 12,00000 |
| 1.2.6 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 0,2009 | 6,69600 |
| 2. | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 1,2335 | 41,11600 |
| 2.1 | Технологічні втрати на виробництво питної води | 0,5276 | 17,58667 |
| При водозаборі з підземних джерел | 0,5276 | 17,58667 |
| 2.1.1 | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 0,5196 | 17,32000 |
| 2.1.2 | Витрати на промивку фільтрів знезалізання (при наявності станцій знезалізення) | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.1.3 | Витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності) | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.1.4 | Витрати на відбір проб для хіміко – бактеріологічної лабораторії | 0,0080 | 0,26667 |
| 2.1.5 | Витрати при використанні спеціальних методів очищення води | 0,0000 | 0,00000 |
| при водозаборі з поверхневих джерел: | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 0,6920 | 23,06733 |
| 2.2.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 0,2920 | 9,73400 |
| 2.2.2 | Витрати на власні потреби насосних станцій | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.2.3 | Витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 0,4000 | 13,33333 |
| 2.3 | Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу | 0,0000 | 0,00000 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько – питні потреби робітників | 0,0139 | 0,46200 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 0,0000 | 0,00000 |
| ІІ.ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод |
| 3 | Витрати води у каналізаційному господарстві | 0,0258 | 0,86033 |
| 3.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 0,0000 | 0,00000 |
| 3.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | 0,0000 | 0,00000 |
| 3.3 | Витрати води на питні та господарсько – побутові потреби працівників | 0,0258 | 0,86033 |
| 3.4 | Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 0,0000 | 0,00000 |
| разом | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води | 9,5823 | 319,40722 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 піднятої води | 0,0258 | 0,86033 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м3/1000м3 піднятої води | 9,6081 | 320,26755 |

Секретар ради                                                                   І.О. Попова