ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 16.04.2019 № 40

П Р А В И Л А  П О В О Д Ж Е Н Н Я

з твердими побутовими та промисловими відходами на

території Баришівської селищної ради

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Організація раціональної системи збору, тимчасового зберігання, своєчасного та регулярного вивозу твердих побутових і промислових відходів, прибирання території ради  повинна задовольняти вимоги “Правил благоустрою та впорядкування території Баришівської селищної ради”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» та чинних “Санітарних правил утримання територій населених місць” (№4690-88 від 5.08.1988р.)

  - Система очистки та прибирання території ради передбачає раціональний збір, швидке усунення, надійне знешкодження та економічну доцільність утилізації побутових відходів (в тому числі харчові від житлових будівель, підприємств торгівлі, об’єктів громадського харчування та культурно-побутового призначення, вуличного сміття та інших побутових відходів, які накопичуються на території ради) у відповідності зі схемою очистки території селищної ради, затвердженою рішенням виконкому селищної ради.

  - Для забезпечення потрібного санітарного рівня та найбільш ефективного використання спецтехніки побутові відходи на території ради необхідно вивозити та ліквідовувати за єдиною централізованою системою (спеціалізованим комунальним підприємством виконкому селищної ради (ВКККП), іншими спеціалізованими підприємствами, які мають право на виконання вищевказаних робіт на території ради).

  - Відходи, які створюються при будівництві, ремонті, реконструкції житлових та громадських будівель, а також об’єктів культурно-побутового призначення, вивозяться транспортом будівельних організацій на спеціально виділені ділянки. Неутилізуючі відходи промислових підприємств вивозяться транспортом цих підприємств на спеціалізовані полігони або споруди для їх знешкодження і поховання.

  - Організація планово-регулярної системи  та режим вивезення побутових відходів затверджуються і запроваджуються на основі рішення виконавчого комітету селищної ради на основі подання органів комунального господарства, установ санітарно-епідеміологічної служби та Держпродспоживслужби.

  - Планово-регулярна або заявкова система очищення повинна здійснюватися транспортними підприємствами системи комунального комбінату або відомчого спецтранспорту аналогічного призначення.

  - В місцях діючого будівництва планово-регулярна очистка повинна бути організована до моменту  введення в експлуатацію.

  - Потужність спеціалізованого підприємства (ВКККП) визначається органами комунального господарства враховуючи розвиток житлового фонду, справності техніки та інших місцевих конкретних умов селищної ради.

  - Планово-регулярну очистку необхідно проводити за договорами-графіками або заявкою системою складеною між організацією (між ВКККП (іншим спеціалізованим підприємством) та установами і організаціями), виконуючого видалення відходів та житловим органом (ЖЕК) за погодженням з СЕС.

  - Санітарну очистку об’єктів, вулиць, парків також приватної та житлової території необхідно проводити при наявності спеціальних засобів та спецтранспорту під контролем та методичним керівництвом організації по видаленню відходів системи комунального господарства (ВКККП, іншого спеціалізованого підприємства) згідно затвердженого графіка.

  - Кожен рейс автотранспорту повинен бути відміченим в подорожньому листі організації полігону (сміттєзвалища) по складуванню побутових відходів.

  - При виконанні видалення відходів засобом “самовивозу” повинна застосовуватись талонна система.

  - Для забезпечення тиші побутові та харчові відходи необхідно видаляти (вивозити) з домоволодінь та житлового сектору не раніше 7 годин та не пізніше 23 годин.

  - Вивіз твердих побутових відходів безпосередньо на поле, в парки, лісосмуги, на городи забороняється.

ІІ.ЗБІР ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ТА ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ.

2.1. Загальні вимоги:

Об’єктами очистки та вивозу являються: територія домоволодінь, вулиці, провулки,       об’єкти культурно-побутового призначення, об’єкти торгівлі, навчальні заклади, території підприємств, установ та організацій, парки, сквери, площі, місця громадського користування, місця відпочинку.

2.2. Враховуючи підвищений епідеміологічний ризик та небезпеку для здоров’я населення специфічними об’єктами необхідно рахувати; медичні заклади, особливо інфекційні, кожно-венерологічні, туберкульозні лікарні, диспансери, ветеринарні об’єкти та пляжі.

2.3. На території домоволодінь (приватні та комунальні) повинні бути виділені спеціальні майданчики для розміщення контейнерів для зручного під’їзду транспорту. Майданчик повинен бути відкритим з водонепроникним покриттям і бажано огороджений зеленими насадженнями.

2.4.Для визначення числа встановлених сміттєзбірників (контейнерів) необхідно виходити з кількості населення, яка користується сміттєзбірниками, норми відходів, термінів зберігання відходів. Розрахунковий об’єм сміттєзбірників повинен відповідати фактичному накопиченню відходів в періоди найбільшого їх утворення.

2.5. ТПВ вивозяться сміттєвозним транспортом, а рідкі відходи із неканалізованих домоволодінь асенізаційним вакуумним транспортом.

2.2. Збір твердих побутових відходів:

2.2.1. При тимчасовому зберіганні відходів в дворових сміттєзбірниках повинна бути виключена можливість їх загнивання і  розкладу. Тому термін зберігання в холодний період року (при t0 – 50 С і нижче) повинні бути не більше трьох діб, а в теплий період (при плюсовій t0 вище +50 С) не більше однієї доби (щоденний вивіз).

2.2.2. Для збору твердих побутових відходів слід застосовувати в житловому фонді стандартні металічні контейнери. В домоволодіннях не маючих каналізації допускається використовувати дерев’яні або металічні збірники.

2.2.3. Майданчики для встановлення контейнерів повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих закладів, спортивних майданчиків та від місць відпочинку населення на відстань не менше 20 метрів, але не більше як 100 метрів. Розмір майданчиків повинен бути розрахований на встановлення необхідної кількості контейнерів.

2.2.4. Розміщення місць тимчасового зберігання відходів, особливо на житловій території, необхідно погоджувати з головним архітектором та Держпродспоживслужбою. У виключних випадках в місцях, де немає можливості відповідності встановлених місць тимчасового зберігання відходів, ці відстані встановлюються комісійно (за участі головного архітектора, ЖЕК, будинкового або квартального комітету, санітарного лікаря). Акти комісій повинні бути затверджені рішенням виконавчого комітету селищної ради.

2.2.5. Розміщення на території власних домоволодінь місця розміщення сміттєзбірників, дворових туалетів та помийних ям повинні  визначатися самими власниками (розмір розміщення може бути скорочене до 8-10 метрів) з дотриманням норм чинного законодавства. В конфліктних ситуаціях це питання повинно розглянуте представниками громадськості, адміністративною комісією при виконавчому комітеті селищної ради.

2.2.6. Металеві збірники відходів  в літній період необхідно промивати (при “беззмінній” системі не рідше одного разу в 10 днів,  при “змінній” після опорожнення ), дерев’яні збірники – дезінфікувати (після кожного опорожнення).

2.2.7. Вибір вторинної сировини (текстиль, банки, папір, картон, пляшки інші предмети) із збірників відходів, а також сміттєвізного транспорту забороняється.

2.2.8. Вивіз негабаритних відходів з домоволодінь необхідно проводити по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень.

2.2.9. Відповідальність за утримання сміттєзбірників та прилеглої території несе організація, до якої належить будинок.

ІІІ. ЗНЕШКОДЖЕННЯ  ВІДХОДІВ.

3.1. Знешкодження твердих побутових відходів проводиться на спеціально відведених ділянках або спецспорудах по знешкодженню та переробці.

3.2. Заборонено вивозити ТПВ на інші непередбачені для цього місця, а також закопувати на сільськогосподарських угіддях.

3.3. ТПВ необхідно вивозити на полігони (удосконалені звалища), переробні та спалювальні заводи.

3.4. Промислові, не утилізовані на виробництві відходи, вивозяться транспортом підприємств на спецполігони або споруди для промислових відходів. Організація неконтрольованих полігонів (звалищ) побутових відходів та промислових підприємствах (зонах) не допускається.

3.5. Роботи на полігоні (звалищі) необхідно вести у повній відповідності до Інструкції по проектуванню та експлуатації полігонів ТПВ.

3.6. Відведені для полігонів (звалищ) ділянки повинні відповідати слідуючим основним вимогам:

- територія ділянки повинна бути доступна впливу сонячних променів та вітру;

- рівень грунтових вод повинен бути не ближче 1 метра від основи полігону;

- при вищому рівні грунтових вод необхідно влаштування засобів дренажу або водовідведення;

- недопускається розміщення ділянки на берегах річок, ставків, відкритих водойм та в місцях, які затоплюються паводковими водами.

# ІV. ПРИБИРАННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

4.1. На всіх площах, вулицях,  в садах, парках, вокзалах, на ринках, зупинках міського транспорту та інших об’єктах загального користування повинні бути виставлені в достатній кількості урни для сміття. Відстань між урнами визначається органами комунального господарства в залежності від інтенсивності використання території, але не більше ніж через 40 метрів на багатолюдних і 100 метрів на малолюдних. Обов’язкове встановлення урн в місцях зупинки міського транспорту. Очистка урн повинна проводитися систематично (по наповненню). За утримання урн у чистоті несе відповідальність організація, підприємство, установа, яка здійснює прибирання за закріпленою за ними територією.

4.2. Заборонено біля кіосків, палаток, павільйонів мілкої дрібної торгівля, магазинів складувати тару та запаси товарів, а також використовувати для цього прилеглу до них територію.

4.3. Механізоване прибирання, мийку, полив, підмітання проїзджої частини вулиць та площ в літній період необхідно проводити в плановому порядку.

4.5. Вулиці з підвищеною інтенсивністю руху для покращення мікроклімату в жаркий період необхідно поливати. Дорожне покриття необхідно мити так, щоб забруднення, накопичене в лотковій частині дороги,  не відкидалось потоками води на полоси зелених насаджень або тротуар.

4.6. Проїзджу частину вулиць, на яких відсутня ливнева каналізація, для зниження запиленості повітря необхідно прибирати підмітально-прибиральними машинами.

4.7. В період листопаду листя необхідно своєчасно прибирати та вивозити на спеціально відведені ділянки або на поля компостування. Спалювати листя на території житлової забудови, скверах, парках категорично заборонено.

4.8. Заправляти поливочно-мийні та підмітально-прибиральні машини технічною водою з відкритих водойм дозволяється тільки з погодження  з відповідними контролюючими органами за додержанням санітарних норм.

4.9. В зимовий період при обробці дорожнього покриття хімічними матеріалами для запобігання утворення водяних розчинів застосованих реагентів необхідно суворо дотримуватись встановлених норм розподілу хімреагентів.

4.10. В зимовий період обробка тротуарів та дорожнього покриття кухонною сіллю (NаСL) заборонена. Всі засоби боротьби з ожеледдю і ділянки розміщення снігових звалищ необхідно здійснювати з дотриманням норм чинного законодавства та з урахуванням конкретних умов, виключаючи при цьому можливість негативної дії на навколишнє середовище.

4.11. Забороняється переміщення, перекидання та складування сколів льоду та забрудненого снігу і т.д. на місцях зелених насаджень.

У. ПРИБИРАННЯ ОБ”ЄКТІВ З ОБУМОВЛЕНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ.

На об’єктах з обумовленою територією (ринки, пляжі, парки, лікувальні профілактичні установи) заборонено будувати та переобладнувати санітарні установки без погодження з компетентними органами, збирати відходи, мити автотранспорт, зберігати тару та дрова в місцях не відведених для цих цілей.

5.1. Територія ринків (в тому числі господарчі майданчики, під’їзні шляхи та підходи) повинні мати тверде покриття (асфальт) з нахилом, забезпечуючим ливневі стоки.

5.2. Територія ринку повинна мати каналізацію та водопровід.

5.3. На ринках без каналізації громадські туалети з непроникними вигрібами необхідно розміщувати на відстані 50 метрів від місця торгівлі (розрахунок – число розрахункових місць не менше одного на кожні 50 торгових місць).

5.4. При визначенні числа урн необхідно виходити з того, що на кожні 50 м2 площі ринку потрібно встановлювати 1 урну. Число сміттєзбірників не менше 1 на 200м2 та розташовувати їх вздовж ліній торгових прилавків, але не рідше ніж 20 метрів між ними. Для харчових відходів повинні бути спецємкості.

5.5. Режим роботи ринків встановлюється на основі рішення виконавчого комітету селищної ради. Раз в тиждень оголошується санітарний день для прибирання та дезінфекції усієї території ринку, основних та підсобних приміщень, торгових місць, столів, прилавків, інвентаря.

5.6. Техперсонал ринку після його закриття повинен виконувати основне прибирання територій, а в денний час здійснювати патрульне прибирання та чистку сміттєзбірників, урн. В теплий період року, окрім підмітання, територію ринку потрібно мити.

Прибирання парків:

- Для зручності збору відходів в місцях віддалених від масового скуплення відпочиваючих необхідно встановлювати урни для сміття в розрахунку одна урна на 800м2 площі парку. На головних алеях парку відстань між урнами не повинна перевищувати 40 метрів. Біля кожного кіоску, палатки необхідно влаштувати урну ємкістю не менше 10л.

- Основне прибирання необхідно виконувати до 8 годин ранку. Вдень необхідно прибирати відходи та опавше листя, виконувати патрульне прибирання, полив зелених насаджень.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УТРИМАННЯ В НАЛЕЖНОМУ САНІТАРНОМУ СТАНІ ТЕРИТОРІЇ  БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

6.1. У відповідності до Законодавства України та нагляду за виконанням правил благоустрою, впорядкуванню санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій селищної ради, а також місць громадського користування та пляжів виконується органами місцевого самоврядування, органами поліції спільно з органами санітарного нагляду.

6.2. Порушення або невиконання чинних правил передбачає адміністративну відповідальність згідно Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”:

Ст.77-1. Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Ст.78 Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин.

Ст.79-1 Недодержання екологічних умов під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об”єктів або споруд.

Ст.82 Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів.

Ст.82-1 Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання та видалення відходів.

Ст.82-2 Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативнотехнічної та технологічної документації.

Ст.82-3 Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб із зверненнями громадян та їх об”єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними.

СТ.82-4 Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує технологія, без спеціального дозволу.

Ст.82-5 Порушення правил передачі відходів.

Ст.82-6 Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів.

Ст 152 Порушення правил благоустрою території міст та інших населених пунктів.

Ст.153 Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об”єктів озеленення населених пунктів.

Кримінальну відповідальність згідно кримінального Кодексу України.

Ст.236 Порушення правил екологічної безпеки.

Ст.237 Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення.

Ст.238 Приховування або перекручування відомостей про екологічний стан або захворювання населення.

Ст.239 Забруднення або псування земель.

Керуюча справами ( секретар )

виконавчого комітету                                                                            О.М. Нестерова