Додаток

До Програми

Програми енергоефективності та енергозбереження

комунальних закладів освіти, медицини, культури,

спорту та адміністративних будівель

Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади

на  2020-2022 роки

Заходи з енергоефективності технічного (технологічного) характеру на 2020-2022 роки

| № п/п | Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження | Кошторисна вартість | Пропозиції до фінансування у 2020-2022 р.р., тис. грн. | Ступінь будівельної готовності | Рік початку та закінчення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) | Дата, № рішення про затвердження ПКД (проекту), ким затверджено | Проектна потужність | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальна вартість | Залишок на 01.01.2020 | З державного бюджету | З місцевого бюджету |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівель освітніх закладів смт Баришівка, Баришівського р-ну Київської області: том-1 «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Баришівської загальноосвітньої школи з утепленням фасаду, заміною віконних блоків на енергозберігаючі та заміною покрівлі будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.Зерова по вул. Центральна,33», том-2 «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Баришівської початкової школи з утеплення фасаду, заміною віконних блоків на енергозберігаючі та заміною покрівлі будівлі загальноосвітньої школи ім. М. Зерова, вул. Б.Хмельницького,22б» | 6178,198 | 4324,739 |  |  | 30% | 2019-2020рр. | пп.25, п.3.1.9 Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік (у новій редакції, зі змінами) | Поверховість – 2, Будівельний об’єм – 25 308, 05 м³, Загальна площа забудов – 2490 м², Загальна площа фасадів (утеплення) – 2127,86 м² | Коригування ПКД |
| 2 | «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. Утеплення фасаду Баришівського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Баришівської районної ради Київської області по вул. Добра, 17, смт Баришівка, Баришівського р-ну, Київської області» | 12751,567 | 12751,567 | 10838,8259 | 1912,735 | 0% | 2020 рік | пп.26, п.3.1.9 Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік (у новій редакції, зі змінами) | Площа забудови – 2140,0 м², поверховість – 4, площа утеплення фасадів 2553,0 м², площа утеплення цоколя – 516,0 м², площа відмостки – 350,0 м², площа утеплення перекриття – 1900,0 м², площа вікон – 358,5 м² (116 шт), площа зовнішніх дверей - 25,5 м², | Експертний звіт від 17.07.2019 року №0074-5032-19/УЕБ/А |
| 3 | «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження двоповерхової будівлі Бзівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 30» | 9724,576 | 9724,576 | 8265,8896 | 1458,6864 | 0% | 2020 рік | пп.27, п.3.1.9 Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік (у новій редакції, зі змінами) | Площа забудови – 1955,0 м², поверховість – 2, площа віконних блоків – 446,36 м², Утеплення фасадів – 1891,60 м², площа дверних блоків – 39,25м², утеплення цоколю – 536,7м², площа відмостки – 307,5м², утеплення перекриття горищ – 1692,3м² | Експертний звіт від 10.07.2018 року №01-0415-18/ЦБ |
| 4 | «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. Утеплення фасаду Волошинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дитячий садок» імені героя України Руслана Лужевського Баришівської районної ради Київської області» за адресою: Київська область, Баришівський район, с. Волошинівка, вул. Шкільна, 15» | 6632,7 58 | 6632,758 | 5637,8443 | 994,9137 | 0% | 2020 рік | пп.28, п.3.1.9 Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік (у новій редакції, зі змінами) | Площа забудови – 1516,7 м², поверховість – 2, утеплення фасадів – 1552,0 м², утеплення цоколя - 108,4 м²(вище рівня землі), утеплення цоколя – 260,0 м², площа відмостки – 260,0 м², площа вікон – 46,4 м², площа зовнішніх дверей – 32,7 м². | Зведений кошторисний розрахунок від 6.09.2019 року |
| 5 | «Капітальний ремонт будівлі Перемозького НВК – дитячий садок по вул. Старокиївська,8, в с. Перемога, Баришівського району, Київської області» | 4860,62 | 4860,62 | 4131,527 | 729,093 | 0% | 2020 рік | пп.29, п.3.1.9 Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік (у новій редакції, зі змінами) | Загальна площа зовнішніх огороджувальних конструкцій будинку – 3437 м². Стіни зовнішні 1710,0 м², вікна зовнішні – 522,0 м², двері зовнішні – 14 м², утеплення перекриття 2-го поверху – 996,0 м², покрівля – 1745 м² | Експертний звіт від 02.11.2017 року №2324-4241-17/УЕБ |
| 6 | Капітальний ремонт будівлі початкової школи Веселинівського НВК в с. Веселинівка | 1517,815 | 1517,815 | 1290,1427 | 227,6723 | 0% | 2020 рік | пп.30, п.3.1.9 Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік (у новій редакції, зі змінами) | Утеплення фасадів – 610,92 м², утеплення цоколю – 107,88м², зовнішні відкоси – 58,37 м², теплоізоляція перекриття покрівлі – 483,87 м², відмостка (утеплення нижче нуля) – 132,6 м², площа дверей -21,55 м² (8 шт) | Експертний звіт від 10.08.2017 № 1334-4241-17/УЕБ |
| 7 | «Реконструкція приміщень побуткомбінату під сільський клуб по вул. Київська,9 в с. Перемога, Баришівського району, Київської області» | 2646,461 | 2646,461 | 2249, 4919 | 396,9692 | 0% | 2020 рік | пп.38, п.3.1.9 Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік (у новій редакції, зі змінами) | Загальна площа будівлі – 201,7 м², стіна зовнішня – 217 м², вікна зовнішні – 36,0 м², двері зовнішні – 5,0 м², перекриття покрівлі – 195,0 м² | Експертний звіт від 02.11.2017 року №2323-4241-17/УЕБ |
| 8 | «Капітальний ремонт ДНЗ «Промінь» по пров. Миру,6, в смт Баришівка, Київської області» | 1252,262 | 1252,262 | 1064,4227 | 187,8393 | 0% | 2020 рік | п.3.2.2. Освіта Програми соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2019 рік (у новій редакції, зі змінами) | Загальна площа будівлі – 480 м², заміна покрівлі площею 754 м² | Експертний звіт від 05.07.2019 року №119308-ЗК |