Україна

ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА

БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

07500 смт. Баришівка, Київська обл., пр. Банний, 3

Розрахунковий рахунок № UA 183218420000026007053151637,

АТ КБ Приватбанк, МФО 321842 код підприємства 23570929

тел. 5-15-41, факс 5-15-41, e-mail: baryshivka_zhek@ukr.net

План робіт на 2020 рік

Баришівської ЖЕК по дільниці №1

| 1 | вул. Київський шлях, 26 | 1) асфальтування прибудинкової території 2) ремонт приміщення входу в підвал 3) частковий ремонт даху 4) ремонт та фарбування декоративного паркану 5) ремонт вент.каналів на даху будинку |
| --- | --- | --- |
| 2 | вул. Київський шлях, 27 | 1) частковий ремонт даху 2) ремонт вент.каналів на даху будинку 3) заміна труби водопостачання від колодязя на прибудинковій території до підвалу будинку 4) ремонт та фарбування декоративного паркану |
| 3 | вул. Київський шлях, 29 | 1) частковий ремонт даху 2) ремонт вент.каналів на даху будинку 3) встановлення переливного каналізаційного колодязя на прибудинковій території 4) ремонт та фарбування декоративного паркану |
| 4 | вул. Київський шлях, 32 | 1) ремонт та фарбування декоративного паркану 2) ремонт вент.каналів на даху будинку |
| 5 | вул. Київський шлях, 34 | 1) ремонт та фарбування декоративного паркану 2) ремонт вент.каналів на даху будинку |
| 6 | вул. Київський шлях, 38 | 1) ремонт та фарбування декоративного паркану 2) ремонт каналізаційного колодязя на прибудинковій території |
| 7 | вул. Київський шлях, 42 | 1) ремонт вент.каналів на даху будинку 2) ремонт та фарбування декоративного паркану 3) ремонт каналізаційного колодязя на прибудинковій території 4) заміна труб водопостачання |
| 8 | вул. Київський шлях, 45 | 1) ремонт каналізаційних колодязів на прибудинковій території 2) заміна вікон у під'їздах 1-4 3) встановлення лавок біля 1,4 під’їздів |
| 9 | вул. Київський шлях, 50 | 1) ремонт вент.каналів на даху будинку 2) ремонт та фарбування декоративного паркану |
| 10 | вул. Київський шлях, 56 | 1) ремонт вент.каналів на даху будинку 2) ремонт та фарбування декоративного паркану |
| 11 | вул. Некрасова, 7 | 1) частковий ремонт даху 2) ремонт приміщення входу в підвал 3) ремонт накриття над під’їздами |
| 12 | вул. Вишнева, 5 | 1) ремонт вент.каналів на даху будинку 2) частковий ремонт даху 3) заміна труб водопостачання |
| 13 | вул. Вишнева, 7 | 1) ремонт вент.каналів на даху будинку 2) частковий ремонт даху 3) заміна труб водопостачання |
| 14 | вул. Богдана Хмельницького, 11 | 1) заміна вікон у під'їздах 3,4 2) встановлення люків для входу на тех.поверх 3) заміна труб водопостачання |
| 15 | вул. Богдана Хмельницького, 13 | 1) часткова заміна труб каналізації 2) заміна труб водопостачання 3) встановлення підпорок під козирки під’їздів 4) встановлення люків для входу на тех.поверх |
| 16 | вул. Богдана Хмельницького, 14 | 1) заміна вікон у під'їздах 4,5,6 2) встановлення люків для входу на тех.поверх 3) косметичний ремонт під’їздів 4) ремонт накриття над під’їздами |
| 17 | вул. Богдана Хмельницького, 15 | 1) заміна вікон у під'їздах 2) заміна люків для входу на тех.поверх 3) встановлення лавок біля 2-4 під’їздів |
| 18 | вул. Богдана Хмельницького, 16 | 1) заміна люків для входу на тех.поверх 2) заміна вікон у 1,2,3 під'їздах 3) часткова заміна труб водопостачання по підвалу будинка 4) ремонт міжпанельних швів |
| 19 | вул. Богдана Хмельницького, 17 | 1) частковий ремонт даху 2) заміна труб дощової каналізації по фасаду будинка 3) заміна труб водопостачання та водовідведення по підвалу будинка 4) ремонт накриття над під’їздами |
| 20 | вул. Богдана Хмельницького, 18 | 1) ремонт швів по фасаду будинка 2) встановлення каналізаційного колодязя на прибудинковій території 3) заміна труб водопостачання по підвалу будинка 4) встановлення люків для входу на тех.поверх |
| 21 | вул. Богдана Хмельницького, 20 | 1) ремонт та фарбування декоративного паркану 2) заміна труб водопостачання 3) ремонт накриття над під’їздами 4) заміна люків для входу на тех.поверх |
| 22 | вул. Богдана Хмельницького, 20А | 1) ремонт даху 2) ремонт міжпанельних швів 3) заміна люків для входу на тех.поверх 4 ) ремонт каналізаційних колодязів на прибудинковій території |
| 23 | вул. Богдана Хмельницького, 22 | 1) частковий ремонт даху 2) заміна труб дощової каналізації по фасаду будинка 3) заміна труб водопостачання по підвалу будинка |
| 24 | вул. Центральна, 4А | 1) частковий ремонт даху 2) заміна труб водопостачання та водовідведення по підвалу будинка 3) ремонт вент.каналів на даху будинку |
| 25 | вул. Центральна, 7 | 1) частковий ремонт даху 2) заміна труб водопостачання по підвалу будинка 3) ремонт електрощитової 4) ремонт накриття над під’їздами |
| 26 | вул. Центральна, 18 | 1) заміна труб водопостачання по підвалу будинка 2) встановлення лавок та урн для сміття біля під’їздів 3) частковий ремонт даху 4) часткова заміна труб каналізації |
| 27 | вул. Центральна, 20 | 1) заміна труб водопостачання по підвалу будинка 2) часткова заміна труб каналізації по підвалу будинка 3) ремонт електрощитової 4) заміна люків для входу на тех.поверх |
| 28 | вул. Центральна, 22 | 1) ремонт каналізаційних колодязів 2) заміна труб водопостачання по підвалу будинка 3) встановлення лавок та урн для сміття біля під’їздів 4) ремонт електрощитової |
| 29 | вул. Центральна, 24 | 1) заміна люків для входу на тех.поверх 2) заміна труб водопостачання по підвалу будинка 3) косметичний ремонт під’їздів |
| 30 | вул. Центральна, 31 | 1) заміна люків для входу на тех.поверх 2) заміна вікон по під’їздах 3) часткова заміна труб каналізації по підвалу будинка 4) частковий ремонт даху |
| 31 | вул. Центральна, 41 | 1) заміна вікон по під’їздах 2,3,4,5 2) встановлення декоративного паркану на прибудинковій території 3) часткова заміна труб каналізації |
| 32 | вул. Центральна, 50 | 1) заміна люків для входу на тех.поверх 2) ремонт електрощитової |
| 33 | вул. Березанська, 7 | 1) заміна труб водопостачання по підвалу будинка |
| 34 | вул. Добра, 23А | 1) заміна труб водопостачання по підвалу будинка 2) заміна люків для входу на тех.поверх |