Додаток 1

до рішення сесії селищної ради

від 21.05.2021 № проєкт

Перелік об’єктів водопостачання та водовідведення, що підлягають передачі з комунальної власності Баришівської селищної ради у комунальну власність Березанської міської ради

- с. Садове Броварського району Київської області:

- лічильник води – 1 шт.;

- задвижка ДУ 200 – 4 шт.,

- насос ЄВЦ 6-16-90;

- пристрій плавного пуску АSТ-30А – 2 шт.,

- інвертор зварювальний ВДИ 200р – 1 шт;

- комплект зварювальних кабелів КСК-25*5 – 1 шт.;

- станція управління та захисту ТК 112/2 – 2 шт.;

- станція управління та захисту ТК 112/3 – 1 шт.;

- щит розподільчий ЩРУ – 1 шт.;

- засувка з гумовим клином Metalpol 11 – 3 шт.;

- засувка з гумовим клином Metalpol 11 – 2 шт.;

- клапан зворотний з кулею чавунний фланцевий GENBRE                       ТИП 2453 –       2 шт.;

- задвижка ДУ 200 GG 25 PN 10 – 1 шт.;

- артсвердловина № 5 та земельна ділянка за адресою6 вул. Фабрична, паркова зона – 1 шт.;

- артсвердловина № 7 та земельна ділянка за адресою: житловий масив  вул. Центральна, 321-34 – 1 шт.;

- водонапірна башта та земельна ділянка за адресою: вул. Фабрична, паркова зона – 1 шт.;

- каналізаційно-насосна станція та земельна ділянка за адресою:              вул. Дачна – 1 шт.;

- водопровід житлових будинків – 2860 м;

- зовнішній водопровід – 10500 м.п.;

- самоточна каналізація – 2264 м.п.;

- зовнішня каналізація – 5800 м.п.;

- насос ЄЦВ 8 16-140 – 1 шт.;

- електричний двигун 30 кВт КНС – 1 шт.;

- електричний двигун 30 кВт КНС – 1 шт.;

- насос см 100-65 – 2 шт.;

- кабель АВВГ КНС – 450 м.п.;

- трактор Т-16-М – 1 шт.;

- с. Недра Броварського району Київської області:

- водонапірна башта – 4 шт.;

- артезіанська свердловина – 2 шт.;

- водопровідна мережа – 8,6 км;

- с. Ярешки Броварського району Київської області:

- водонапірна башта – 3 шт.;

- артезіанська свердловина № 2 – 1 шт.;

- артезіанська свердловина № 1 – 1 шт.;

- водонапірна свердловина – 8,9 км;

- насос ЕЦВ 6-10-80 – 1 шт.;

- дублікат паспорта артезіанська свердловина № 3364 – 1 шт.;

- дублікат паспорта артезіанська свердловина № 2274 – 1 шт.;

- станція управління та захисту 112-ПП-Н 1/3;

- пристрій зв’язку GPRS v.1.0 – 1 шт.;

- дублікат паспорта артезіанської свердловини № 3364 – 1 шт.;

- дублікат паспорта артезіанської свердловини № 2274 – 1 шт.;

- паспорт станції управління та захисту 112-ПП-Н 1/3 – 1 шт.;

- паспорт пристрою зв’язку GPRS v.1.0 – 1 шт.;

- схеми водопостачання села Ярешки – 6 шт..

Секретар ради                                                                 Надія СЛУХАЙ