Додаток 1

до рішення сесії

Баришівської селищної ради

від 24.09.2021 №745-13-08

ПЕРЕЛІК

об’єктів водопостачання , що передаються з балансу виконавчого комітету селищної ради на баланс комунального підприємства «Господар» Баришівської селищної ради

| № п/п | Найменування об’єкта | Адреса | Балансоутримувач | Площа (кв.м.), довжина (м, км), кі-сть (шт.) | Рік побудови | Балансова вартість (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артсвердловина | с. Корніївка, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 3 шт. |  | 1577,00 |
| 2 | Станція знезалізнення (несправна) | с. Корніївка, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. |  | 288,00 |
| 3 | Резервуари чистої води (несправні) | с. Корніївка, вул. Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 2 шт. |  | 35657,00 |
| 4 | Водонапірна мережа | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 21,2 км |  | 8658,00 |
| 5 | Станція керування | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. | 2014 | 1235,00 |
| 6 | Кутова шліфмашина | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. | 10.2016 | 1200,00 |
| 7 | Лічильник води з компл. підключення | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. | 03.2017 | 13568,77 |
| 8 | Насос з компл. підключення | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. | 03.2017 | 44092,01 |
| 9 | Труба з компл. встановлення | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. | 03.2017 | 11593,22 |
| 10 | Система управління | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. | 03.2017 | 20746,00 |
| 11 | Клапан | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. | 04.2017 | 793,80 |
| 12 | Водонапірна башня | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. |  | 20159,00 |
| 13 | Електродвигун (неробочий) | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 шт. |  | 15620,00 |
| 14 | Автомобіль ГАЗ -53 | с. Корніївна, вул.Польова | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради | 1 | 1985 | 1300,00 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 176487,80 |
| Сума прописом: Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят сім гривень 80 копійок |

Секретар ради                                                                                                                               Надія СЛУХАЙ