Додаток

до рішення

Баришівської селищної ради

від 11.08.2023 № 1939-42-08

Перелік майна Баришівської селищної ради (Власника), яке надається Переяслав-Хмельницькому відділенню АТ «Київоблгаз» (Підприємству) на праві користування складовими газорозподільної системи

на території Коржівського старостинського округу

| № п/п | Найменування, місце знаходження об’єкту | Інвентарний номер | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ГРП ~ с. Коржі СТ «Ізобільне», вул. Виноградна (шкафного типу ШГРП РДГ – 50В) ~ 1 шт. | 332170100320200034 | шт. | 1 |
| 2. | Г-д в/т ~ с. Коржі СТ «Ізобільне» «Міжселищний г-д від міжселищ. г-ду ГРС «Баришівка» - АФ «Пролісок» до СТ «Ізобільне» Пед 90~ | 332170100330100109 | км | 1,928 |
| 3. | Г-д в/т~с. Коржі СТ «Лісова Поляна», вул.Залізнична Пед90 | 332170100330100110 | км | 0,044 |
| 4. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Ізобільне» вул. Виноградна Пед 90 | 332170100330200229 | км | 0,256 |
| 5. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Ізобільне» вул. Центральна Пед 90 | 332170100330200230 | км | 0,14 |
| 6. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Ізобільне» вул. Приозерна Пед 40 | 332170100330200231 | км | 0,131 |
| 7. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Ізобільне» вул. Квітнева Пед 90 | 332170100330200232 | км | 0,172 |
| 8. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Полісся» вул. Трубізька ПЕд 63 (0,423 км) д 40 (0,106) | 332170100330200233 | км | 0,529 |
| 9. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Полісся» вул. Центральна Пед 63 | 332170100330200234 | км | 0,496 |
| 10. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Полісся» вул. Озерна ПЕд 40 | 332170100330200235 | км | 0,18 |
| 11. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Полісся» вул. Лісна ПЕд 40 | 332170100330200236 | км | 0,281 |
| 12. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Полісся» вул. Виноградна ПЕд 40 | 332170100330200237 | км | 0,18 |
| 13. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Полісся» вул. Північна ПЕд 63 ~ 0,154 км | 332170100330200238 | км | 0,154 |
| 14. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Трубіж-2» вул. 1-ша Дачна ПЕд 40 | 332170100330200239 | км | 0,24 |
| 15. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Трубіж-2» вул. 2-га Дачна ПЕд 40 ~ 0,26 км | 332170100330200240 | км | 0,26 |
| 16. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Трубіж-2» вул. 3-тя Дачна ПЕд 40 | 332170100330200241 | км | 0,221 |
| 17. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Трубіж-2» вул. 1-ша Садова ПЕд 40 ~ 0,32 км | 332170100330200242 | км | 0,32 |
| 18. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Трубіж-2» вул. 2-га Садова ПЕд 40 | 332170100330200243 | км | 0,26 |
| 19. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Трубіж-2» вул. Центральна ПЕд 40 | 332170100330200244 | км | 0,431 |
| 20. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Трубіцж-2» вул. 1 Огородня ПЕд 40 | 332170100330200245 | км | 0,15 |
| 21. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Трубіж-2» вул. 2 Огородня ПЕд 40 м | 332170100330200246 | км | 0,147 |
| 22. | Г-д с/т с. Коржі вул. Привокзальна ПЕд 40 | 332170100330200247 | км | 0,879 |
| 23. | Г-д с/т~с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Шевченка ПЕд 90 | 332170100330200248 | км | 0,34 |
| 24. | Г-д с/т~с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Приозерна ПЕд90 | 332170100330200249 | км | 0,1 |
| 25. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Садова ПЕд 63 (0,25 км) д40 (0,105) | 332170100330200250 | км | 0,355 |
| 26. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Виноградна ПЕд 63 (0,21 км) д40 (0,030) | 332170100330200251 | км | 0,24 |
| 27. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Лісова ПЕд 63 (0,33 км) д40 (0,125) | 332170100330200252 | км | 0,455 |
| 28. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Приозерна ПЕд | 332170100330200253 | км | 0,11 |
| 29. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Київська ПЕд 40 | 332170100330200254 | км | 0,322 |
| 30. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Квітнева ПЕд 40 | 332170100330200255 | км | 0,285 |
| 31. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Вишнева ПЕд 40 | 332170100330200256 | км | 0,335 |
| 32. | Г-д с/т~с. Коржі СТ «Лісова Поляна»вул.Центральна ПЕд40 | 332170100330200257 | км | 0,295 |
| 33. | Г-д с/т~с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Залізнична ПЕд40 | 332170100330200258 | км | 0,16 |
| 34. | Г-д с/т ~ с. Корж СТ «Лісова Поляна» вул. Яблунева ПЕд 40 | 332170100330200259 | км | 0,215 |
| 35. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Гайова ПЕд 40 | 332170100330200260 | км | 0,219 |
| 36. | Г-д с/т~с. Коржів СТ «Лісова Поляна» вул. Чернігівська ПЕд40 | 332170100330200261 | км | 0,14 |
| 37. | Г-д с/т ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Грибна ПЕд 40 | 332170100330200262 | км | 0,105 |
| 38. | ШРП ~ с. Коржі СТ «Лісова Поляна» вул. Залізнична ШРП (ПГРШ 42-2-УІ (РДСК-50МБ)) ~ 1 шт. | 332170100420200080 | шт. | 1 |
|  | РАЗОМ: | х | х | 13,075 |

| № п/п | Місце знаходження | Назва об’єкту | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Коржі, вул. Гайова | Г-д н/т із стал. труб., Д = 89 мм | км | 0,584 |
| 2. | с. Коржі, вул. Лесі Українки | Г-д н/т із стал. труб., Д = 57 мм | км | 0,200 |
| 3. | с. Коржі, вул. Перемоги | Г-д н/т із стал. труб., Д = 57 мм | км | 0,100 |
| 4. | с. Коржі, вул. Садова | Г-д н/т із поліет. труб., Д = 63 мм | км | 0,100 |
| 5. | с. Коржі, пров. Шкільний | Г-д н/т із стал. труб., Д = 219 мм | км | 0,197 |
| 6. | с. Коржі, вул. Бійми | Г-д н/т із стал. труб., Д = 57 мм | км | 0,150 |
| 7. | с. Коржі, вул. Польова | Г-д н/т із стал. труб., Д = 57 мм | км | 0,601 |
| 8. | с. Коржі, вул. Привокзальна | Г-д н/т із стал. труб., Д = 57 мм | км | 0,110 |
| 9. | с. Коржі, вул. Привокзальна | Г-д н/т із стал. труб., Д = 89 мм | км | 0,490 |
| 10. | с. Коржі, вул. Шевченка | Г-д н/т із стал. труб., Д = 89 мм | км | 0,361 |
| 11. | с. Коржі, вул. Шевченка | Г-д н/т із стал. труб., Д = 57 мм | км | 0,849 |
| 12. | с. Коржі, вул. Шевченка | Г-д н/т із стал. труб., Д = 108 мм | км | 0,839 |
| 13. | с. Коржі, вул. Грушевського | Г-д н/т із стал. труб., Д = 89 мм | км | 0,184 |
| 14. | с. Коржі, вул. Грушевського | Г-д н/т із стал. труб., Д = 57 мм | км | 0,544 |
| 15. | с. Коржі, вул. Грушевського | Г-д н/т із стал. труб., Д = 159 мм | км | 0,269 |
| 16. | с. Коржі, вул. Грушевського | Г-д н/т із стал. труб., Д = 108 мм | км | 0,317 |
| 17. | с. Коржі, вул. Польова | Г-д н/т із стал. труб., Д = 57 мм | км | 0,185 |
|  | РАЗОМ: | х | х | 6,080 |

Перелік майна Баришівської селищної ради (Власника), яке надається Переяслав-Хмельницькому відділенню АТ «Київоблгаз» (Підприємству) на праві господарського відання складовими газорозподільної системи

на території Морозівського старостинського округу

| № п/п | Місце знаходження | Назва об’єкту | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Морозівка, міжселищний (від ГРС «Бзів» до с. Морозівка) | Г-д с/т із стал. труб Д 219*6,0 | км | 2,339 |
| 2. | с. Морозівка, міжселищний (від міжселищного с. Морозівка до Івковської ПТФ) | Г-д с/т із стал. труб Д 273*12,5 | км | 3,14 |
| 3. | с. Морозівка, вул. Садова | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,613 |
| 4. | с. Морозівка, вул. Першотравнева | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,46 |
| 5. | с. Морозівка, вул. Д. Поповича | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 1,132 |
| 6. | с. Морозівка, пров. Новоселів | Г-д с/т із стал. труб Д 89*4,5 | км | 0,29 |
| 7. | с. Морозівка, вул. Садова | Г-д с/т із стал. труб Д 219*9,5 | км | 0,11 |
| 8. | с. Морозівка, вул. Героїв Небесної Сотні | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,29 |
| 9. | с. Морозівка, вул. Героїв Небесної Сотні | Г-д с/т із стал. труб Д 76*4,0 | км | 0,24 |
| 10. | с. Морозівка, пров. Свято-Успенський | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,08 |
| 11. | с. Морозівка, вул. Київська | Г-д с/т із стал. труб Д 76*4,0 | км | 0,24 |
| 12. | с. Морозівка, вул. Київська | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,12 |
| 13. | с. Морозівка, вул. Затишна | Г-д с/т із стал. труб Д 108*4,0 | км | 0,28 |
| 14. | с. Морозівка, пров. Космічний | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,24 |
| 15. | с. Морозівка, пров. Космічний | Г-д с/т із стал. труб Д 89*4,5 | км | 0,1 |
| 16. | с. Морозівка, пров. Єдності | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,25 |
| 17. | с. Морозівка, пров. Коцюбинського | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,21 |
| 18. | с. Морозівка, вул. Свободи | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,14 |
| 19. | с. Морозівка, вул. Свободи | Г-д с/т із стал. труб Д 108*4,0 | км | 0,153 |
| 20. | с. Морозівка, вул. Миру | Г-д с/т із стал. труб Д 57*3,5 | км | 0,22 |
| 21. | с. Морозівка, вул. Л. Українки | Г-д с/т із стал. труб Д 89*4,5 | км | 0,74 |
| 22. | с. Морозівка, вул. Л. Українки | Г-д с/т із стал. труб Д 159*4,5 | км | 0,22 |
| 23. | с. Морозівка, вул. Привокзальна | Г-д с/т із стал. труб Д 76*4,0 | км | 0,253 |
| 24. | с. Морозівка, вул. Незалежності | Г-д с/т із стал. труб Д 89*4,5 | км | 0,55 |
| 25. | с. Морозівка, вул. Шевченка | Г-д с/т із стал. труб Д 76*4,0 | км | 0,5 |
| 26. | с. Морозівка, вул. Озерна | Г-д с/т із стал. труб Д 108*4,0 | км | 0,06 |
| 27. | с. Морозівка, вул. Перемоги | Г-д с/т із стал. труб Д 76*4,0 | км | 0,2 |
| 28. | с. Морозівка, вул. Стадіонна | Г-д с/т із стал. труб Д 108*4,0 | км | 0,174 |
| 29. | с. Морозівка, вул. Надозерна | Г-д с/т із стал. труб Д 76*4,0 | км | 0,087 |
| 30. | с. Морозівка, вул. Боженка | Г-д с/т із стал. труб Д 76*4,0 | км | 0,21 |
| 31. | с. Морозівка, вул. Першотравнева | ШП-3 (РД-32-2 шт.) | шт. | 1 |
| 32. | с. Морозівка, вул. Першотравнева | ШП-3 (РД-32-2 шт.) | шт. | 1 |
| 33. | с. Морозівка, вул. Новоселів | ШП-2 (РД-50-2 шт.) | шт. | 1 |
| 34. | с. Морозівка, вул. Стадіонна | ШП-2 (РД-50-2 шт.) | шт. | 1 |
|  | РАЗОМ: | х | х | 13,641 / 4 |

Перелік майна Баришівської селищної ради (Власника), яке надається Переяслав-Хмельницькому відділенню АТ «Київоблгаз» (Підприємству) на праві користування складовими газорозподільної системи

на території Морозівського старостинського округу

| № п/п | Місце знаходження | Назва об’єкту | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Морозівка, вул. Гребенників | Г-д с/т із поліет. труб Д 63*3,6 | км | 0,61 |
|  | с. Морозівка, вул. Гребенників | Г-д с/т із поліет. труб Д 40*3,7 | км | 0,7 |
|  | с. Морозівка, вул. Щаслива | Г-д с/т із поліет. труб Д 63*3,6 | км | 0,96 |
|  | с. Морозівка, пров. Щасливий | Г-д с/т із поліет. труб Д 63*3,6 | км | 0,6 |
|  | РАЗОМ: | х | х | 2,870 |

Перелік майна Баришівської селищної ради (Власника), яке надається Переяслав-Хмельницькому відділенню АТ «Київоблгаз» (Підприємству) на праві користування складовими газорозподільної системи

на території Веселинівського старостинського округу

| № п/п | Місце знаходження | Назва об’єкту | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Веселинівка, вул. Переселенців | Г-д н/т із поліет. труб. Д 63*3,6 | км | 0,531 |
| 2. | с. Веселинівка, вул. Богдана Хмельницького | СКЗ | шт. | 1 |
|  | РАЗОМ: | х | х | 0,531 / 1 |

Секретар селищної ради                                            	      Олександр ІЛЬЧЕНКО