Додаток

до рішення сесії Баришівської селищної ради

від 26.09.2023 № 2039-44-08

Перелік майна та матеріальних цінностей, що приймаються до комунальної власності Баришівської селищної ради

та передаються в господарське відання та на баланс комунального підприємства

«Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради»

| № з/п | Найменування | Серійний номер | Оди- ниця виміру | Кіль- кість | Ціна за одиницю (грн.) | Загальна вартість (грн.) | Період часу, протягом якого майно не буде продано, утилізовано чи використано для інших цілей (років) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Твердопаливний котел ARS NAVIGATOR KM-1250 (1250 кВт), 0,6 МПа | 1250-5393-08 | шт. | 1 | 884200,00 | 884200,00 | 5 |
| 2. | Бункер щеповий МПТ 001 (V=3 м.куб.) | 001- 5394-08 | шт. | 1 | 281100,00 | 281100,00 | 5 |
| 3. | Пульт керування котлом з автоматичною подачею палива (щепа, тирса) |  | шт. | 1 | 37500,00 | 37500,00 | 5 |
| 4. | Акумуляційна ємність ARS 5000 W з утепленням 1400/4800 | 5000-5395-08 | шт. | 1 | 140300,00 | 140300,00 | 5 |
| 5. | Попередньо ізольована труба AUSTROISOL PUR одинарна; 160/1*110*10,0 mm PE-Xa, SDR11, EVA/L (Артикул АР160110Н6) |  | м. | 250 | 2332,00 | 583000,00 | 5 |
| 6. | Попередньо ізольована труба AUSTROISOL PUR одинарна; 160/1*90*8,2 mm PE-Xa, SDR11, EVA/L (Артикул АР160190Н6) |  | м. | 860 | 2032,00 | 1747520,00 | 5 |
| 7. | Фітинг (натяжна гільза) під зварювання для PE-X труб, 110*10,0-114,0, SDR11, (комплект) (Артикул AРJW1101140s) |  | шт. | 4 | 5580,00 | 22320,00 | 5 |
| 8. | Фітинг (натяжна гільза) під зварювання для PE-X труб, 90*8,2-88,6, SDR11, (комплект) (Артикул AРJW0900889s) |  | шт. | 8 | 4410,00 | 35280,00 | 5 |
| 9. | PE-X x PE-X фітинг з’єднувальний (натяжна гільза), 110-110*10,0, SDR11, (комплект) (Артикул AРJС0110110s) |  | шт. | 2 | 11540,00 | 23080,00 | 5 |
| 10. | PE-X x PE-X фітинг з’єднувальний (натяжна гільза), 90-90*8,2, SDR11, (комплект) (Артикул AРJС0090090s) |  | шт. | 2 | 9570,00 | 19140,00 | 5 |
| 11. | Термоусадковий ковпак для одинарних труб, 200-175/1*90-110 (Артикул APR200S) |  | шт. | 12 | 590,00 | 7080,00 | 5 |
| 12. | Прямий ізоляційний комплект для зовнішнього кожуху, 175 мм (Артикул AISL175) |  | шт. | 4 | 3270,00 | 13080,00 | 5 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  | 3793600,00 |  |

Секретар селищної ради                                                      							   Олександр ІЛЬЧЕНКО