Додаток

до рішення селищної ради

від 26.09.2023 № 2096-44-08

Перелік гуманітарної допомоги, що передається в оперативне управління

та на баланс Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради

| № з/п | Найменування | Оди- ниця виміру | Кіль- кість | Поточна ціна за одиницю (грн.) | Всього (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плитка для підлоги зовнішня | кв.м. | 13,2192 | 443,52 | 5862,98 |
| 2. | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 249,2036 | 102,51 | 25545,86 |
| 3. | Плівка поліетиленова для підлоги | кв.м. | 236,9 | 26,70 | 6325,23 |
| 4. | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 50*50 | м. | 27,0 | 273,05 | 7372,35 |
| 5. | Кабель-канал | м. | 200,0 | 24,01 | 4802,00 |
| 6. | Канал круглий ВЕНТС діам. 125 мм | м. | 44,0 | 354,04 | 15577,76 |
| 7. | Блоки дверні вхідні металеві з замком | кв.м. | 4 | 10218,83 | 40875,32 |
| 8. | Вентилятор витяжний діаметром 125 мм, Домовент 125, 160 м.куб./год. | шт. | 2 | 838,68 | 1677,36 |
| 9. | Унітаз стандартний компакт | шт. | 2 | 3068,90 | 6137,80 |
| 10. | Каналізаційні установки Grundfos SOLOLIFT2 WC-3 | шт. | 2 | 19772,03 | 39544,06 |
| 11. | Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 ІР 10А х-ка С | шт. | 1 | 42,46 | 42,46 |
| 12. | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250*120*65 мм. марка М150 | 1000 шт. | 1,039 | 7595,97 | 7891,07 |
| 13. | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м.куб. | 7,2268 | 2837,80 | 20508,21 |
| 14. | Суміші гравійні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 5-10 мм | м.куб. | 10,5 | 2575,56 | 27043,38 |
| 15. | Світильник підвісний DN027B LED12CW D150 RD 15Bт ІР20 | шт. | 15 | 520,58 | 7808,70 |
| 16. | Самовирівнювальна підлога Ceresit CN69 | кг. | 2224,8 | 14,44 | 32124,01 |
| 17. | Анемостат металевий витяжний 125 мм | шт. | 16 | 192,53 | 3080,48 |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 252219,00 |

Секретар селищної ради                                                        Олександр ІЛЬЧЕНКО